|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Length** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meters | Watts | VAR | Volts | Volts | Volts | Amps | Amps | Amps | Watts | VAR | Volts | Volts | Volts | Amps | Amps | Amps |
| 50 | 7.316e+5 | 4.581e+4 | 6320.54 | 6320.54 | 6320.54 | 52.42 | 52.42 | 52.42 | 4.003e5 | 8.505 | 6319.79 | 6319.79 | 6319.79 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 7.45e+5 | -2.443e+5 | 6375.07 | 6375.07 | 6375.07 | 59.06 | 59.06 | 59.06 | 4.083e+5 | 10.62 | 6388.92 | 6388.92 | 6388.92 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 7.893e+5 | -8.648e+5 | 6488.34 | 6488.34 | 6488.34 | 114.29 | 114.29 | 114.29 | 4.353e+5 | 13 | 6596.20 | 6596.20 | 6596.20 | 0 | 0 | 0 |

**Observation:**

INPUT

OUTPUT